关于济源市第二人民医院超高档彩色多普勒超声

诊断仪采购项目的更正公告附件

1.原招标文件第“32.2 评分标准”技术部分评审“技术参数及响应”的评审标准现更正为：

| 技术参数及响应 | 供应商所投产品技术参数符合招标文件要求的,得45分；每有一项参数负偏离招标文件要求的，在45分基础上扣3分；扣至10分为止，不作无效投标处理；每项技术参数偏离说明须附证明材料，并逐项标明其证明材料在投标文件中的页码位置，不能提供证明材料或不能提供证明材料在标书中的页码位置的或提供证明材料无效的或找不到技术证明材料的一律按负偏离处理。（10-45分） 所投设备技术参数以招标文件中要求的厂家出具的设备参数证明文件及各类证书证明为准。（如官方彩页，技术白皮书、产品检验报告等。） | 45分 |
| --- | --- | --- |

- 原招标文件第三部分招标项目采购需求“一、采购清单、技术参数”中“3.1.1≥22”宽屏高分辨率OLED自发光液晶监视器”现更正为：“3.1.1.宽屏高分辨率液晶监视器≥21.5寸。”

3. 原招标文件第三部分招标项目采购需求“一、采购清单、技术参数”中“3.1.17

相控阵探头最大开角120度，能更好显示增大心脏的心尖 (附图)”现更正为：“3.1.17相控阵探头最大开角90度，能更好显示增大心脏的心尖 (附图)”

- 4. 原招标文件第三部分招标项目采购需求“一、采购清单、技术参数”中3.1.19“一体化内置耦合剂加热装置，3挡温度可调”现更正为：“3.1.19可配备耦合剂加热装置”

- 5.删去原招标文件第三部分招标项目采购需求“一、采购清单、技术参数”中“3.1.15系统支持二维灰阶血流及彩色灰阶血流成像功能，非多普勒成像原理，无取样框；具有高帧频、高空间分辨力、无角度依赖优点。可在不需要注射造影剂的情况下观察真正的血流动力学成像。”

- 6.删去原招标文件第三部分招标项目采购需求“一、采购清单、技术参数”中“3.1.22具备超声造影参数成像功能，使用不同颜色显示造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点。彩色和时间可自行设置。支持原始数据功能，同一系列其他机型的以原始数据格式存储的动态造影图像也可以导入本设备做出超声造影参数成像图”

- 7.原招标文件第三部分招标项目采购需求“一、采购清单、技术参数”中现增加：“1.血管／小器官电子线阵探头，超声频率5－12．0MHZ。2.探头须同时具有单晶体纯净波探头及技术，须配备≥2把单晶体纯净波探头。”

- 8. 原投标文件递交截止时间现更正为：2019年01月25日09:00；

9. 原投标文件递交地点现更正为：济源市公共资源交易中心四楼第二开标室；

10. 原投标保证金到账时间现更正为：2019年01月25日09:00前。