**附件1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编号** | **标名称** | **包号** | **包名称** | **采购内容** | **报价方式** | **采购预算（万元）** | **专用资质、业绩** |
| YZ-J-202209175 | 技术服务 | 1 | 消防安全监测、评估 | 按采购人要求进行鉴定检测、消防检测、消防评估 | 总价报价 | 12 | 1.供应商须在“社会消防技术服务信息系统”（网址https://shhxf.119.gov.cn）登记备案，且服务类型为消防设施维护保养检测及消防安全评估。2.拟派项目负责人须具有二级及以上注册消防工程师职业资格证书（具有响应截止时间前三个月任意一个月供应商为其缴纳的社保资金证明，（依法不需要缴纳社保的，需提供有效证明材料）） |
| 2 | 大屏、会议技术服务 | 1.DIGICOM服务器系统升级调试及数据备份；2.解码器、拼接屏图像画面的切换、轮巡。3.终端系统升级，调整优化网络存储和保证线路传送 | 16 | 供应商须提供至少1份3年内相关项目业绩。 |
| 3 | 调度专网技术服务 | 调度专网纵向加密装置升级-SM2算法升级。 | 4.2 |
| 4 | 空调维护技术服务 | 1.对3台佳力图、8台精密、1台爱默生空调进行维护和保养服务。2.检查压缩机润滑、吸排气压力，压缩机电机性能是否完好。3.检查风机电机、加热器、加湿器静态阻值及绝缘性能。4.对空调机各职能部件进行独立系统调试。 | 10.6 |